竞争性谈判文件

项目名称：连云港市农业科学院科研仪器采购

项目编号：lygnky201903

连云港市农业科学院

2019年11月

# 目 录

第一章  竞争性谈判采购邀请	3

第二章  参加谈判供应商须知前附表	6

第三章  谈判须知	7

第四章  合同条款及格式	15

第五章  项目需求	20

第六章  谈判响应文件格式	25

# 第一章  竞争性谈判采购邀请

连云港市农业科学院就科研仪器实施竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

一、采购项目名称及编号：

项目名称：连云港市农业科学院科研仪器采购

项目编号：lygnky201903

二、采购项目简要说明及预算金额：

项目简要说明：根据实验需求，我院拟采购移液枪、接种器具杀菌器、元素灯、超声波清洗器、超净工作台、天平、恒温金属浴、迷你离心机、培养箱、测糖仪、磨粉机等一批科研仪器（具体见谈判文件项目需求）。

本项目预算金额为人民币9.701万元

最后报价超过预算的为无效报价，按照无效响应处理。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

三、合格谈判供应商资格要求

（1）在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本次谈判采购项目货物、并能提供相应的技术及服务，且具有良好的财务状况和商业信誉；

（2）如为非生产厂家参与谈判必须具有生产厂家或针对本项目的专项授权书或谈判供应商取得的产品代理证书。

四、招标文件发布信息

招标文件在“连云港市农业科学院”网站发布，网址http://nky.lyg.gov.cn/。

五、响应文件接收截止时间和地点：

（一）响应文件开始接收时间：2019年11月12日上午9:00-9:30；

（二）响应文件接收截止时间：2019年11月12日上午9:30，逾期送达将作无效响应处理；

（三）响应文件接收及谈判地点：

接收地点：连云港市海州区迎宾大道连云港市农业科学院309会议室；

谈判地点：连云港市农业科学院309会议室。

（四）谈判响应文件接收人：邵小斌

六、响应文件开启信息

（一）响应文件开启时间：2019年11月12日9:30；

（二）响应文件开启地点：连云港市海州区迎宾大道连云港市农业科学院309会议室。

七、本次谈判采购联系事项：

采购人：连云港市农业科学院

联系人：邵小斌

联系电话：0518-85833372

联系地址：连云港市海州区迎宾大道连云港市农业科学院    邮政编码：22243

八、本次谈判响应文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：2份

九、其他说明事项：

（一）本谈判文件中标注★的款项为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

（二）本谈判文件提供及公告期限：自谈判公告在“连云港市农业科学院”网站发布之日起5个工作日。如确定参加本次采购活动，请如实填写《谈判确认函》并于11月8日17:00之前，按要求发送至邮箱（邮箱：nkykjc19@163.com）。如参加谈判供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

连云港市农业科学院

2019年11月6日

附件：

| 谈 判 确 认 函 日期: 年 月 日 |
| --- |
| 项目名称 | 连云港市农业科学院科研仪器采购 | 项目编号 | lygnky201903 |
| 谈判供应商名称 |  |
| 谈判供应商地址 |  | 邮 编 |  |
| 联 系 人 |  | 手 机 |  |
| 电子信箱 |  | 传 真 |  |
| 确认截止时间 | 2019年11月8日17:00止 邵小斌收 |
| 备注: 单位盖章: |

说明:谈判供应商在2019年11月8日17:00之前发送本“谈判确认函” 到项目负责人邮箱，如果谈判供应商未能按时递交本表，导致不能及时得到相关修改澄清等信息，后果自负。

# 第二章  参加谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：连云港市农业科学院科研仪器采购 项目编号：lygnky201903 |
| 2 | 采购人：连云港市农业科学院 采购人地址：连云港市海州区开发区迎宾大道 |
| 3 | 采购文件可在“连云港市农业科学院”网站：http://nky.lyg.gov.cn/下载。 |
| 4 | 谈判文件于采购谈判当天9:00-9:30现场递交至：连云港市农业科学院309会议室 投标截止时间： 见第一章投标邀请 投标文件接收人：邵小斌 联系电话： 0518-85833372 |
| 5 | 投标文件正本份数：1份 副本份数：2份 |
| 6 | 开标时间：见第一章投标邀请 开标地点：见第一章投标邀请 |
| 7 | 签订合同地点：连云港市农业科学院 |
| 8 | 交货地点：买方指定 |

# 第三章  谈判须知

（参加竞争性谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）

一、总    则

1. 适用范围

本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）仅适用此项目。

2. 项目采购方式

本次采购采取竞争性谈判的方式。

3. 合格的谈判供应商

3.1 满足本谈判文件“竞争性谈判采购邀请”中合格谈判供应商资格要求的规定。

3.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

4. 参加谈判费用

4.1 参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论最终的成交结果如何，连云港市农业科学院在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次谈判采购采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5. 谈判文件的约束力

供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6. 谈判文件的询问及修改

任何要求对谈判文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前按竞争性谈判采购邀请中的通讯地址，向采购人提出。提交首次响应文件截止之日前，连云港市农业科学院可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，连云港市农业科学院将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在连云港市农业科学院网上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足3个工作日的，连云港市农业科学院应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7. 谈判文件的解释

本谈判文件由连云港市农业科学院负责解释。

二 、谈判响应文件的编制

1. 谈判响应文件份数和签署

1.1 参加谈判供应商应严格按照竞争性谈判采购文件要求准备谈判响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，谈判文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除谈判供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2. 响应文件编制要求

2.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。谈判文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3. 参加谈判供应商资格的文件证明

3.1谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3谈判供应商应填写并提交谈判文件所附的“资格证明文件”。

4. 供货一览表和谈判响应报价表

4.1 参加谈判的供应商应按照谈判文件规定格式填报供货一览表、谈判响应报价表（含分项报价），在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（若有备选配件，则备选件的报价不属于选择性报价）。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购谈判供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本谈判文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

谈判文件未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

4.6谈判响应报价表上的价格应按谈判文件规定填写。

三 、谈判响应文件的递交

- 谈判响应文件的密封和标记

应将响应文件密封，密封的响应文件应标明“正本”、“副本”的字样。

1.2密封的谈判响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加谈判项目名称、谈判文件编号；

（3）密封包装上应写明参加谈判供应商名称、地址、法定代表人、授权委托人等信息，并在密封处加盖公章。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，将予以拒绝。

2. 响应文件开启时间

2.1采购人收到响应文件的时间不得迟于本谈判文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购人可通过修改谈判文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3. 迟交的谈判响应文件

谈判供应商在谈判文件要求的截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人将拒收。

4. 谈判响应文件的补充、修改和撤回

4.1谈判供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.2谈判供应商响应文件的补充、修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“补充”、“修改”和“撤回”字样。

4.3谈判供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

四、谈判与评审

1. 谈判简述

1.1为了维护采购的严肃性，本次谈判必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正、诚实信用的原则，由采购人代表及有关方面专家组成的谈判小组来进行。

1.2连云港市农业科学院将在“谈判供应商须知前附表”中规定的时间和地点组织谈判。谈判供应商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须出示证件表明其身份并签名以证明其出席。

2. 谈判小组成员

谈判小组独立开展工作，负责审议所有谈判响应文件，与谈判响应文件实质性满足本谈判文件要求的参加谈判供应商分别进行谈判，并推荐成交供应商。

3. 谈判程序

3.1 谈判开始前将由使用方纪检人员或公证人员当众检验谈判文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。由谈判小组成员集中与单一参加谈判供应商分别进行谈判。

3.2 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他参加谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组将通知所有参加谈判的供应商。如果参加谈判供应商试图向农科院和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。

3.3 谈判报价按如下形式进行，即谈判开始前报价（按本采购谈判文件要求的格式投报并加盖公章）及谈判结束后最终报价（该报价将作为评定的依据）。

3.4 谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判并且谈判响应文件实质性满足连云港市农业科学院本谈判文件中要求的供应商在规定时间内进行最终报价。

4. 对谈判响应文件的初审

4.1 谈判小组将审查谈判响应文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，谈判响应文件是否大体编排有序且基本符合谈判文件要求。

4.2 在详细评标之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求和条件。本谈判文件中标注★部分为实质性要求和条件。谈判小组决定谈判文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3 如果谈判响应文件实质上没有响应本谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

4.4 谈判小组将对确定为实质性响应的谈判文件进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在谈判小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

（3）如果谈判供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

4.5 谈判小组将按上述修正错误的方法调整谈判响应文件中的谈判报价，调整后的价格应对谈判供应商具有约束力。如果谈判供应商不接受修正后的价格，则其谈判响应文件将被拒绝。

4.6 谈判小组将允许修正谈判文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何谈判供应商相应的名次排列。

5. 谈判过程及谈判响应文件的澄清

5.1谈判小组将对确定为实质性响应本谈判文件的谈判响应文件进行详细评价和比较，并与认为需要澄清的谈判供应商进行澄清，然后与通过初审的参加谈判供应商就本项目相应需求的价格、服务、质量、性能等与谈判供应商逐一进行谈判。谈判中，谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。谈判结束后，谈判小组将要求所有谈判供应商在规定的时间内就谈判达成的最终条款进行书面承诺并进行最后报价，谈判供应商的最终报价及谈判书面承诺文件将被视为确定成交的最终依据。

5.2 接到谈判小组澄清要求的谈判供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面承诺，书面承诺的内容须由谈判供应商法定代表人或授权代表签署，并作为谈判响应文件的补充部分。

5.3 接到谈判小组澄清要求的谈判供应商如未按第5.2条的规定做出澄清，其风险由谈判供应商自行承担。

6. 谈判文件的评价和比较

6.1 谈判小组将按对确定为实质上响应谈判文件要求的谈判进行评价和比较。成交原则：符合采购需求、报价最低原则。

6.2 谈判小组在评定时，将主要考虑下列因素：

（1）谈判货物的谈判最终报价；

（2）货物的质量、性能、技术参数响应；

（3）参加谈判供应商承诺的售后服务；

（4）投标人的业绩、信誉、财务状况、标书制作等；

6.3 竞争性谈判确定的最后价格及服务等仍不能满足买方的要求，连云港市农业科学院将保留最终放弃本次谈判的权利。

五、成交

1. 确定成交单位

1.1 根据采购人授权，谈判小组直接确定第一成交候选人为成交供应商。农科院将在“连云港市农业科学院”网站公告成交结果。

1.2成交供应商出现下列情形之一的，将取消其成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

六、合同签订相关事项

1. 签订合同

1.l成交供应商确定后，农科院将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 采购文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2. 履约保证金

2.1成交供应商在收到成交通知书后，向采购人缴纳履约保证金，履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

2.2履约保证金的金额：履约保证金的金额由采购人与成交供应商协商确定（不超过合同金额的10%）。如果成交供应商不同意按照规定去做，农科院有权取消本次采购成交决定。

2.3履约保证金退还：合同履行完后，成交供应商履约保证金由采购人无息退还。

# 第四章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采购合同

项目名称：【项目名称】

项目编号：【项目编号】

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据                    项目竞争性谈判的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________圆整（￥_______元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

7.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：_________

8.2 交货方式：_________

8.3 交货地点：_________

九、合同款支付

9.1 付款方式：

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在保质期内因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：无条件退货，并退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。甲方不承担发生任何费用。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、保温、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议解决

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市海州区。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、备案方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

# 第五章  项目需求

说明：

1．本项目需求中的品牌型号、技术参数要求仅起参考作用，谈判供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数要求。同时填写技术规格偏离表。

2．凡在“参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，谈判供应商应在谈判响应报价表中将其标配参数详细列明。

3．本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），谈判供应商必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则作无效响应处理。

一、货物名称及数量

| 序号 | 货物名称（技术参数） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移液枪 | 量程范围：0.1-2.5 uL 采用Perfect Piston™系统高科技材质，重量约80g★ 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌★ 伸缩式弹性吸嘴设计★ 四位数字放大体积显示 RFID 数据芯片读取功能★ | 1 |
| 2 | 移液枪 | 量程范围：0.5-10 uL 采用Perfect Piston™系统高科技材质，重量约80g★ 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌★ 伸缩式弹性吸嘴设计★ 四位数字放大体积显示 RFID 数据芯片读取功能★ | 3 |
| 3 | 移液枪 | 量程范围：2-20 uL 采用Perfect Piston™系统高科技材质，重量约80g★ 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌★ 伸缩式弹性吸嘴设计★ 四位数字放大体积显示 RFID 数据芯片读取功能★ | 3 |
| 4 | 移液枪 | 量程范围：10-100 uL 采用Perfect Piston™系统高科技材质，重量约80g★ 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌★ 伸缩式弹性吸嘴设计★ 四位数字放大体积显示 RFID 数据芯片读取功能★ | 1 |
| 5 | 移液枪 | 量程范围：20-200 uL 采用Perfect Piston™系统高科技材质，重量约80g★ 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌★ 伸缩式弹性吸嘴设计★ 四位数字放大体积显示 RFID 数据芯片读取功能★ | 3 |
| 6 | 移液枪 | 量程范围：100-1000 uL 采用Perfect Piston™系统高科技材质，重量约80g★ 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌★ 伸缩式弹性吸嘴设计★ 四位数字放大体积显示 RFID 数据芯片读取功能★ | 3 |
| 7 | 移液枪 | 量程范围：500-5000 uL 采用Perfect Piston™系统高科技材质，重量约80g★ 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌★ 伸缩式弹性吸嘴设计★ 四位数字放大体积显示 RFID 数据芯片读取功能★ | 1 |
| 8 | 镍素灯 | 适配岛津原子吸收分光光度计AA-7000★ 分析波长232.0nm 通常使用电流8mA 最大电流16mA 预热时间15～30min | 1 |
| 9 | 钙素灯 | 适配岛津原子吸收分光光度计AA-7000★ 分析波长422.7nm 通常使用电流3mA 最大电流12mA 预热时间15～30min | 1 |
| 10 | 镁素灯 | 适配岛津原子吸收分光光度计AA-7000★ 分析波长285.2nm 通常使用电流3mA 最大电流10mA 预热时间15～30min | 1 |
| 11 | 接种器具杀菌器 | 杀菌温度250℃~280℃ 频率50HZ 平均功耗100W | 1 |
| 12 | 超声波清洗仪 | 内槽尺寸：330*300*150mm 容量：15L 超声频率：40KHz 超声功率：400W 超声功率可调范围：40-100% 加热功率：800W | 1 |
| 13 | 涡旋仪 | 功率：40瓦 转速：2800/分 速度控制：无极调速 工作方式：连续、点触、调速 工作台：碗形、平板型可调换 | 1 |
| 14 | 鼓风干燥箱箱 | 控温范围：室温+5～300℃ 分辨率：1℃ 波动度：±1℃(100℃) 输入功率：2700W 内胆尺寸(mm)：600×540×750 外形尺寸(mm)：890×675×925 载物托架：3块 | 1 |
| 15 | 万分之一天平 | 全彩大屏幕：大屏幕真彩TFT液晶显示器，提供丰富的称量显示信息，方便读取。★ 全屏触摸：符合实验室工作习惯的触摸解决方案，即使戴多双手套也可精确操作。★ 玻璃门运输保护锁：有效的提供天平的运输保护。★ 实际分度值：0.0001g 最大称量范围：220g 可重复性标准偏差：0.0001g★ 校准砝码值：200g | 1 |
| 16 | 千分之一天平 | 实际分度值（g）：0.001 大称量范围（g）：200 可重复性准偏差（g）：0.001★ 线性：±0.002★ 矫正砝码（g）：200 | 2 |
| 17 | 百分之一天平 | 实际分度值（g）：0.01 大称量范围（g）：500 可重复性标准偏差：± 0.01 | 1 |
| 18 | 超净工作台 | 外形尺寸：1478×740×1934mm 工作区尺寸：1360×680×700mm 使用人数：双人单面 高效过滤器规格及数量：652×510×50×2个 荧光灯规格数量：40W×1 紫外灯规格数量：40W×1 大功耗（含柜内插座500W）：820W 光照度（lux）：≥400 洁净等级：100级（@≥0.5μm）★ 过滤效率：工作区内每1升空气中直径≥0.5μm的尘埃粒子≤3.5个/升 平均风速（m/s）：0.25~0.60 层流方向：垂直层流 台面材质：304不锈钢 内胆材质：冷轧钢板喷塑 柜体材质：冷轧钢板喷塑+钢化玻璃 台面振动半峰值（μm）：≤5 控制方式：LED条段显示+轻触开关★ 循环风量：85% | 2 |
| 19 | 恒温金属浴 | 温度控制范围：RT5-100★ 时间控制：100h 温度稳定性：±0.5℃★ 温度精度：±0.1℃ 升温时间：≤20min 冷却时间：≤30min（20℃降至-10℃） | 1 |
| 20 | 迷你离心机 | 转速 ：5000转/分★ 容量 ：0.5mL/1.5mL/ 2mL×8孔（8孔转子）；0.2mL×16孔（8联排转子）★ 配件 ：0.2ml和0.5ml转子适配器 电源 ：100V～220V 50Hz/60H | 1 |
| 21 | 测糖仪 | 显示方式：数显★ 分辨率：0.1％ 电源电压：3V 环境温度：10-40℃ | 1 |
| 22 | 磨粉机 | 研磨速度：22000转/分 容量：1.1L 功率：500w | 1 |
| 23 | 培养箱（人工气候箱） | 容积：400L 温控范围：有光照5℃~50℃ 无光照0℃~50℃ 控湿范围：50~95% 控湿波动±5%RH（25℃~40℃） 光照度：0~25000Lx 工作尺寸：0~25000Lx 恒温波动度：±0.5℃（加热运行状态）/±1℃（制冷运行状态） | 1 |

二、技术条款：

卖方所提供货物的技术规格应与谈判文件规定的技术规范相一致；若技术规格无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

三、商务条款

1.质保期

质保期：  2  年。（自交货验收合格之日起计）

2.售后技术服务要求

（1）质保期过后承诺终身维护（不可抗拒客观因素除外），长期供应产品所需的配件及配套产品。

（2）设备故障报修响应时间：周一至周五8：30-17：30，节假日期间24小时内，并且一周内上门服务。

（3）设备故障检修后仍无法排除，本公司提供同等规格型号档次的备用零部件，直至故障排除。

3．交货期、交货方式及交货地点

3.1 交货期：合同签订日起20天内

3.2 交货方式：包运输、安装，并且现场验收

3.3 交货地点：连云港市农业科学院七楼实验室

4. 付款方式：安装完成并验收合格后付合同价款的95%，质保期满后付清余款。付款前需提供等额正式发票。

# 第六章  谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：【项目名称】

项 目 编 号：【项目编号】

谈判供应商名称：

法定代表人：

委托代理人：

日      期：

响应文件主要目录

（格式自定，请标记页码）

谈判响应函

谈判响应报价表

报价明细表

资格证明文件

供货一览表

技术参数响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

技术方案、服务承诺、培训承诺

谈判响应函（格式）

致：连云港市农业科学院

根据贵方的【项目名称】（项目编号：【项目编号】）谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

7.与本谈判采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

谈判响应报价表（格式）

谈判供应商全称（公章）：

| 项目名称及编号 | 项目名称：【项目名称】 项目编号：【项目编号】 |
| --- | --- |
| 响应报价 （人民币） | 大写： （¥： 元） |

谈判供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

价格构成或报价要求：

1、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次谈判的最后报价。

2、项目如有分包，请各谈判供应商按投报的分包分别列表。

报价明细表（格式）

分标（如无分标，不必注明）                                    单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

日期：     年    月    日

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、备注：以上总报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

二次报价表

| 投标项目 | 连云港市农业科学院科研仪器采购 |
| --- | --- |
| 招标单位 | 连云港市农业科学院 |
| 投标人 |  |
| 二次报价 | 下浮后报价为 元 |
| 其他说明 | 二次报价为最终付款价 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年      月      日

注：1. “格式 二次报价表”由投标人在谈判现场依谈判情况填写，可复印。

2. 本表请投标人于开标前盖公章、法定代表人或委托代理人签字，于二次谈判时单独填写递交。

资格证明文件

资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照、身份证等证明文件，自然人的身份证明。

文件2  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。（见格式）

文件3  法定代表人授权书（委托时必须提供）（见格式）。

文件4  产品生产或经营企业许可证（复印件, 特殊行业必须提供）

文件5  制造厂家针对本项目相应分包的专项授权书或产品代理证书（复印件）

文件6  谈判响应设备的彩样图片，以及设备的主要技术指标和运行性能的详细说明

文件7  本项目其他资格条件。

法定代表人授权委托书

连云港市政府采购中心：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）的谈判采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位：    （公章）                  法定代表人签字（或盖章）：

签发日期：     年    月    日

__________________________________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：							性别：       年龄：

2、委托人企业有效的营业执照号码：

地址：								经济性质：

注册资金：							经营方式：

经营范围：

附法定代表人与授权委托人身份证正反面复印件。

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

注：未按照本法定代表人授权委托书的格式要求填写的，将造成非实质响应谈判文件，作无效应答处理。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式)

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（格式）

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                  。

声明人（公章）：

日期：   年     月    日

注：须附证明材料。

供货一览表（格式）

谈判供应商全称（加盖公章）：

项目名称：【项目名称】

项目编号：【项目编号】

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 数量 | 产地 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

年    月    日

注：请谈判供应商按投报的分包分别列表！

技术参数响应及偏离表（格式）

谈判供应商全称（加盖公章）：

项目名称：【项目名称】

项目编号：【项目编号】

| 序号 | 货物或设备名称 | 规格 | 谈判文件要求参数 | 响应货物设备实际参数（与谈判文件要求一一对应） | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

商务条款响应及偏离表（格式）

谈判供应商全称（加盖公章）：

项目名称：【项目名称】

项目编号：【项目编号】

| 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 谈判供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月     日

技术方案、服务承诺、培训承诺

谈判供应商全称（加盖公章）：

项目名称：【项目名称】

项目编号：【项目编号】

（格式自定）

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月     日